Объявление №23 от 26.05.2022  года

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

1.Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника»   ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», 040000, Алматинская область,                             г. Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 87.

2.Международные непатентованные наименования закупаемой медицинской техники, без указания торговой марки и производителя, краткая характеристика, объем закупа, сумма, выделенная для закупа по каждому изделию: указаны в Приложении 1 к настоящему объявлению.

3. Место поставки:040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гаухар ана , 87, ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области».

4.Сроки и условия поставки: в течение 15 календарных дней. Поставленные товары должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, что подтверждается поставщиком соответствующими документами.

- 5. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гаухар ана , 87, кабинет №446, ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области».

Конверты с ценовыми предложениями принимаются с 8  часов 00  минут до 17 часов 00 минут  в рабочие дни, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут, в нерабочее время и выходные дни конверты не принимаются!

- 6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 9 часов 30 минут                                               «03» июня 2022  года  включительно.

- 7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:   Конверты с ценовыми предложениями вскрываются по адресу: 040000 г. Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 87,    в 11 часов 00 минут «03» июня 2022  года.

Примечание: конверты с ценовыми предложениями формируются и предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №375 от 04.06.2021 года «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее – Правила);  Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ -113 «Об утверждении форм документов для закупа и признании утратившими силу некоторых приказов Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан».

Конверты предоставляются нарочно уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия) либо курьерской почтой.

Тел. для справок: 87057768020

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф c принадлежностями. | шт | 2 | 2 600 000 |

Характеристика; 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям

- Сенсорный экран 5,7” (118 × 89 мм) показывающий 3, 6 или 12 отведений

- Разрешение экрана (пиксели): 640 × 480

- Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана

- Индикация контакта каждого электрода

- Ширина бумаги: 112 мм

- Вид бумаги: рулон

- Вид печати: термо

- Прямое соединение ЭКГ с вашим принтером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4)

- Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R»

- Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера

- Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ

- Скорость подачи бумаги: 5, 10, 12.5 ,25, 50 мм/с

- Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц

- Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц

- Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны

- Автоматические фильтры: автоадаптивный

- Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2

- Сохраняет до 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал)

- Настройка всех параметров под каждого пользователя

- Ручной и автоматический режимы работы

- Длинные записи ЭКГ

- Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы

- Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи

- Защита от дефибрилляции

- Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц

- База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов.

- Карта пациентов включает информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает 2 дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно.

- Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках.

- Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге.

- Питание от сети и от аккумулятора

- Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках