Государственное коммунальное предприятие на права хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области
Объявление на  медицинского морозильника для вакцины  от 19.01.2021 г. 
о проведении закупа  медицинской изделий, лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа
Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматиснкой области», Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган ул. Гаухар Ана 87

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования  медицинской изделий, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару
	№
	Наименование лекарственного средства и изделия медицинского назначения
	Ед.изм
	Необходимый объем
	           Место поставки
	Выделенная сумма

	1
	Морозильный шкаф для хранения вакцин Наличие Этот морозильник предназначен для хранения вакцин, плазмы крови и многих других биологических материалов. Морозильники можно найти в научно-исследовательских учреждениях и клинических объектах в области естественных наук, электронных тестов и в медицинской отрасли.

[image: image1]Надежность
Изоляция высокой плотности пены для жесткости и стабильной температуры хранения, светодиодный цифровой дисплей для четкого наблюдения

[image: image2]Две функции аварийной сигнализации
Высокая / низкая температура, сбой питания

       Контроль температуры
Электронный тип регулирования температуры  от -10 до -25°C в комплекте с устройством дистанционного контроля температуры U-Cool и программным обеспечением 

[image: image3]"Умная"сигнализация
Технология, ориентированная на человека, безопасное обслуживание

Два типа сигнализации для обеспечения безопасности хранения

[image: image4]Закрываемая конструкция
Дверь с замком, контролирует безопасность и защищает от несанкционированного доступа

          Система охлаждения
Высокоэффективный компрессор Danfoss для быстрого охлаждения с использованием хладагента без фреона с вентилятором для охлаждения ниже компрессора. Защищен специальным покрытием против коррозии стальных частей.                                                                                                                                   Панель управления расположена на передней части аппарата, имеется рычаг-переключатель на термостате для регулирования температуры внутри шкафа, температурный цифровой дисплей показывает действительную температуру в шкафу. Зеленая лампочка сообщает о подключении электроэнергии.

Продукция соответствует требованиям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Технические характеристики:

Объем (литр) - 92

Входная  мощность (ватт) - 260

Температурный диапазон  -10°C до -25°C

Погрешность датчика 1°C

Равномерность температуры внутри шкафа  ±3оС

Напряжение 220 В ~ 240 В / 50 Гц

Полки/ящики  3

Внешние размеры ШГВ (мм) 597*610*860 

Внутренние размеры ШГВ (мм) 435х410х635

Размеры упаковки ШГВ (мм) 660х700х935

Вес нетто/ брутто (прибл.) (кг)  46/51


	шт
	3
        
	Гаухар Ана 87
	1600000 ,00 за штуку

	2
	Технические характеристики
Вес

12.3 кг
Объем холодильника
23 л.
Диапазон рабочих температур
от +20°С до -25°С
Охлаждающая система
компрессор
Объём хладагента

24г.

Регулировки/управление

сенсорная панель
Индикаторы текущего режима температуры

Есть
Питание, V

12, 24, 220 (опционально)
Потребляемая мощность
42 Вт

Особенности

защита компрессора от перегрева

LED дисплей

Есть

Не протекающий внутренний бак

Есть

Габариты холодильника
58 х 34 х 32 cm

Габариты упаковки

39.5 × 66 × 41.5 cm

Трехступенчатая защита аккумулятора

Есть

Встроенный вольтметр

Есть

Выбор режимов работы

MAX/ECO

Максимальный наклон компрессора

до 40°

Уровень шума

не более 45 ДБ

Гарантия
1 год

Гарантия на компрессор

3 года


	шт
	7


	Гаухар Ана 87
	300000,00 за  штуку


3. Сроки и условия поставки
Данный товар необходимо поставить после вступления в силу договора с победителем закупа, по заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотраспортом поставщика. Транспорт должен соответствовать всем неохобходимым стандартам для перевоза лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений
ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматиснкой области», Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган ул. Гаухар Ана 87- администрация – бухгалтерия. Окончательный срок подачи ценовых предложений – 26.01.2021 г. 08 часов 50 минут.
5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
26.01.2021 год в 09 часов 00 минут будет произведено вскрытие конвернов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков.

Требования

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

      20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:
      1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. 
      Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. 
      При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;
      2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;
      3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;
      4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:
      не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); 
      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;
      9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH);
      10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией;
      11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.


PAGE  

